## Dateneingabe
Abschätzung der Ansteckungswahrscheinlichkeit mit dem Corona-Virus beim Aufenthalt in geschlossenen Räumen
Orange Zahlen/Werte in weissen Feldern müssen eingegeben/ausgewählt werden. Petrolfarbene Felder zeigen Ergebnisse.
Inzidenz und Personenzahl (im Raum)
7-Tage-Inzidenz: | 500 | je 100.000 Einwohner
Anzahl Personen im Raum: | 30
Wahrscheinlichkeit, eine infizierte Person anzutreffen: | 13.96%
benötigtes Schutzniveau | hoher Schutzbedarf
Raumparameter
Raumvolumen (Grundfläche · Höhe): | 280 | (bei CO2-Messung unwichtig)
Aufenthaltsdauer (auch 0,X h möglich): | 2
Sehr gute Lüftung notwendig? | ja
Falls nein: Die berechnete Wahrscheinlichkeit überschätzt das Ansteckungsrisiko deutlich!
Raumlufthygiene
Die Raumlufthygiene (Luftqualität) kann mittels CO2-Messung oder Luftwechselrate einer Lüftungsanlage (RLT) in Luftwechseln pro Stunde (1/h) oder Kubikmeter pro Stunde (m³/h) oder Liter pro Sekunde (l/s) bestimmt werden. Zusätzlich eingesetzte Luftreiniger können mitberechnet werden.
CO2-Messung oder Luftwechselrate wählen: |  | Einheit wählen:
CO2-Messung | 800 | ppm
Summe Luftwechselrate zusätzlicher Luftreiniger: | 0 | m³/h
Berechnete wirksame Luftwechselrate | 1500
Schutzmaske
Maskentyp auswählen: | keine
Individuelle Infektionswahrscheinlichkeit, wenn eine infektiöse Person anwesend ist:
– ohne Test | 2.772%
– bei Testung aller Teilnehmenden | 0.0281%
für detaillierte und zeitabhängige Berechnungen nutzen sie: https://airborne.cam/

## LWTyp (hidden)
CO2-Messung | Luftwechselrate | Maske
ppm | 1/h | keine
| m³/h | Medizinisch
| l/s | FFP2

## Konzentration (hidden)
Luftwechselrate berechnen aus eigegebenen Daten
Lüftungsrate je Person (CO2) |  | 50
Lüftungsrate Raum |  | 0
Maske Wirkungsgrad |  | 0
Maximale Konzentration virenbeladenen Partikeln im Raum
entspricht der Gleichgewichtskonzentration bei langem Aufenthalt
(Daten aus Gkantonas, S. , Zabotti, D. , Mesquita, L. , Mastorakos, E. , de Oliveira, P. airborne.cam: a risk calculator of SARS-CoV-2 aerosol transmission under well-mixed ventilation conditions Jul 2021)
für 40 µm Aerosol Partikelgröße
Virenkonzentration (ohne Test) |  | 10000000000 | copies/ml
generation rate (ohne Test) | N_gen | 51.15 | PFU/s
Virenkonzentration (mit Test) |  | 100000000 | copies/ml
generation rate (mit Test) | N_gen | 0.512 | PFU/s
exhalation gas flow rate |  | 0.211 | l/s
Maske Wirkungsgrad | eta_mask | 0%
Anzahl infizierter | n_inf | 1
Raumvolumen | V | 280
Austauschrate | v_ex | 0.0014881 | 1/s
Inhalationsrate (mittlere Aktivität) | Q_inh | 0.0013025 | m³/s
Aufenthaltsdauer | t | 7200 | s
Infektiöse Virendosis | k_p | 410 | PFU
Gleichgewichtskonzentration im Raum
N_gen*(1-eta_mask)*n_infect/(V*v_exchange)
Gleichgewichtskonzentration im Raum | C(t=inf) | 1.2288 | PFU/m³
Eingeatmete Virendosis | N_vir | 11.5237 | PFU
Individuelle Infektionswahrscheinlichkeit | P_risk | 2.772%
Individuelle Infektionswahrscheinlichkeit | P_risk | 0.0281%